13. Наномеханика

# МЭМС структуры для сенсорных приложений

Е. А. Вопилкин (представляющий автор)1, С. А. Гусев1, А. Ю. Климов1,

В. В. Рогов1, Е. В. Скороходов1, И. Ю. Шулешова1, В. И. Шашкин1,2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики микроструктур Российской академии наук (ИФМ РАН), ул. Академическая, д. 7, д. Афонино, Нижегородская обл., Кстовский район, 603087, Россия.

2Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, г. Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831) 417–94–73, факс: (831) 417–94–64, эл. почта: vopilkin@ipm.sci-nnov.ru

Основными конструктивными элементами, из которых формируются чувствительные элементы микроэлектромеханических сенсоров, являются микроразмерные мембраны, балки (микробалки, microbridge) и консоли (микроконсоли, cantilevered microbeam). Необходимым условием создания МЭМС сенсоров является развитие технологии изготовления таких конструктивных элементов и разработка способов управления их пространственным положеникм.

Для создания элементной базы конструкций МЭМС в МФМ РАН были изготовлены с помощью планарной технологии микроконсоли из кремния, оксида тантала и арсенида галлия, предназначенные для создания сенсоров МЭМС. Механические свойства этих микроконсолей были исследованы при помощи атомно-силового микроскопа: измерена их резонансная частота и статическая жесткость. Для управления пространственным положением этих элементов МЭМС были разработаны методы управления изгибом микроконсолей. Было показано, что путем напыления различных металлов (Ta, Cr, Ni) на консоль можно управлять направлением и радиусом ее изгиба, причем обратимым образом. Так же было показано, что микроконсоль с поверхностью, запыленной металлом, является биморфным тепловым микродвигателем: изгибом консоли можно управлять путем изменения ее температуры. Данные методы могут быть использованы для получения контролируемого субмикронного зазора между электродами, что необходимо для реализации сверхчувствительных туннельных первичных сенсоров.

Для достижения этих же целей впервые в России был изготовлен пьезоэлектрический МЭМС двигатель. Для этого на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs(001) были сформированы биморфные пьезоэлектрические микроконсоли, ориентированные вдоль ортогональных направлений [110] и [110]. При подаче постоянного смещения происходит изгиб микроконсолей в противоположных направлениях. Смещение концов микроконсолей длиной 100 мкм достигает ~60 нм в статическом режиме и ~1 мкм вблизи резонансной частоты f ≈ 166 кГц. Впервые было строго доказано, что работа этого МЭМС двигателя происходит за счет поперечного пьезоэффекта в арсениде галлия.

Впервые был создан туннельный датчик для МЭМС виброакселерометра без активной системы поддержания туннельного тока. Нанометровый туннельный зазор был сформирован путём разрезания моста из кремния в структуре КНИ сфокусированным ионным пучком и последующего напыления платины на микроконсоли-электроды. Реализована относительно жёсткая конструкция с нижней резонансной частотой ~2,5 МГц, имеющая в килогерцовом диапазоне частот разрешение ~2 g/Гц½.